## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康超声科飞利浦（型号：EPIQ5）超声设备保修服务项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 1台飞利浦（型号：EPIQ5）彩超整机全保1年，服务期内所有主机备件及探头免费更换、维修及无限次人工服务。
| 2 | 维保费用：包括人工费、差旅费、住宿费、加班费、发票税金及配件费等，均涵盖在投标报价中。
| 3 | 保修的设备零件免费维修更换，更换的不良品由中标人负责处理。
| 4 | ▲探头包修，包含4个探头（C5-1、L12-5、C10-3V、V6-2各一个），及时提供备用探头。
| 5 | 远程维修服务：采购人可通过电话、网络等手段免费得到中标人的技术支持。
| 6 | 中标人在服务期内负责对保修设备进行维修、维护，保证设备达到临床应用要求。服务期内发生的所有设备维修的人工费、差旅费和限定范围内的配件费均由中标人承担。
| 7 | 服务期内，中标人应对维保设备提供每年4次定期维护、保养、校正服务（每季度一次），包括设备安全检查，设备除尘保养，运行状态检查，确保设备处于正常工作状态，并提供定期维护保养报告；上门维修服务不限次数。
| 8 | 提供每周7*24 小时400维修服务热线，在线技术咨询和维修诊断。当设备出现故障时，初次响应时间：20分钟内，并提供电话技术支持。如电话解决不了设备故障，中标人须在5小时内派出技术人员到达设备使用现场进行维修，排除故障。
| 9 | ▲中标人应保证设备在服务期内达到 95％的开机率（按照 365 天/年计），开机率低于95%（即停机超过 18 天）时，每超过一天则保修期往后顺延三天。
| 10 | 合同期内，免费提供设备的软件备份或者升级。
| 11 | 投标人提供的维保方案需科学、有效、完整、满足医院的管理需求。
| 12 | ▲投标人须具备维护、保养、维修彩色超声设备的能力，为医院负责维修的工程师具备超声维修资质认证，并提供3名及以上超声设备临床工程师资质证明文件。
| 13 | ▲投标人须提供质量、服务、诚信企业AAA企业证明。
| 14 | 由于本设备维保如零配件出现故障后期采购人需要采购配件，属于医疗器械，投标人须具备有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》。
| 15 | 投标人须有足够的人员投入到该项目的运营，以确保项目的良好运行
| 16 | ▲投标人须提供进出口货物收发货人报关注册登记证书并在有效期内。
| 17 | 投标人需拥有丰富的售后服务经验，需提供营业执照及相关场所的合法证明文件。
| 18 | ▲投标人有自主研发的医疗设备全生命管理软件进行管理维保设备，并提供相应的证明。
| 19 | 权利保证：投标人应保证产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权。
| 20 | 产品质量：产品质量应保障功能正常，满足临床使用要求。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 |  | 产品参数 | 备注
1
2
3
4
5

## Sheet2
30°内窥镜 | 2 | 支
30°双阀镜鞘 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
双头骨膜剥离器 | 2 | 支
神经根拉钩 | 2 | 支
神经根拉钩 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
L型 | 2 | 支
直型骨凿 | 2 | 支
左弯骨凿 | 2 | 支
右弯骨凿 | 2 | 个
前弯骨凿 | 2 | 个
前弯骨凿 | 2 | 支
三角骨凿 | 2 | 支
方形骨凿 | 2 | 支
直型吸引器 | 2 | 支
弯头吸引器 | 2 | 支
肌肉扩张器 | 2 | 支
骨锤 | 2 | 支
直型椎板咬骨钳杆 | 2 | 支
弧形椎板咬骨钳杆 | 2 | 支
咬骨钳柄 | 2 | 支
直型枪柄式髓核钳 | 2 | 个
弯型咬骨剪 | 2 | 个
减压器械盒 | 2 | 个