## Sheet1
腹水超滤浓缩回输装置设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 蠕动双泵设计，由两台自弹式蠕动泵组成。双蠕动泵，进口电机，可准确控制出腹腔的腹水流量、回腹腔的腹水流量和废液排出量，对腹水的出入量可以精确到1ml/min，数值可以根据患者身体状况随意调节。治疗针对性强，使用安全性高。双蠕动泵在治疗过程中随时打开系统中的任意一泵或两泵的盖子即可停止该泵的运转，确保泵运转时操作人员的安全。
| 2 | 蠕动泵抽取及回输流速可调节。
| 3 | 可设定时间范围。
| 4 | 维保期≥5年。
5
6
7
8
9
10
11
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注